MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE LABORATUAR ÇALIŞMALARININ VE TEKNİK İNGİLİZCENİN ÖNEMİ

M.Ş. GÜNEY

Dokuz Eylül Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 35160 İzmir

e-posta: sukru.guney@deu.edu.tr

ÖZET

Teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve teoriyle uygulama arasındaki uyum mertebesinin gösterilmesi amacıyla Mühendislik Fakültelerinin değişik bölümlerinde ilgili ders kapsamında veya bağımsız bir ders olarak laboratuar uygulamalarına yer verilmektedir. Bazı kuruluşlarda öğrenciye göstermek amacıyla deneyler yapılırken bazı kuruluşlarda ise öğrenciler belirlenen deneyleri gruplar halinde kendileri gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada, İnşaat Mühendisliği eğitim programında yer alan Hidrolik (4+2) dersi örnek alınarak yapılan uygulama anlatılmaktadır. Bu bildirinin ilk bölümünde yapılan deneyler amaçlarıyla birlikte anlatılmakta ve lisansüstü düzeyde değişik dersler kapsamında öğrencilerin yararlandığı deney düzenekleri tanıtılmaktadır.

Yabancı dilde ve de özellikle İngilizce eğitim yapılan Mühendislik Fakültelerinin daha çok revaçta olduğu bilinen bir gerçektir. Türkçe eğitim yapan bazı bölümler bu durumu değerlendirerek ‘İngilizce Destekli Türkçe Eğitim’ şeklindeki yeni bir modeli uygulamaya başlamışlardır. İnşaat Mühendisliği Bölümünde 1999-2000 Akademik yılında yürürlüğe giren ve İngilizce Hazırlık Sınıfını da içeren yeni eğitim planında 20 ders saatlik İngilizce ders yeralmakta, bunlardan zorunlu olan dört tanesinin ikisini 1. yarıyılda verilen Teknik İngilizce I (3+0) ve 2. yarıyılda verilen Teknik İngilizce II (3+0) dersleri oluşturmaktadır. Bu bildirinin ikinci bölümünde mesleki konuları henüz ayrıntılarıyla bilmeyen öğrencilere verilen Teknik İngilizce I ve Teknik İngilizce II derslerinin içerikleri anlatılmaktadır.

Bu konularla ilgili görüşler öneriler bölümünde sunulmaktadır.

Anahtar Sözcükler : İnşaat Mühendisliği, Eğitim, Deneysel Hidrolik,

Hidrolik Laboratuarı, Teknik İngilizce, Mesleki İngilizce

HİDROLİK LABORATUAR DENEYLERİ

Hidrolik (4+2) Dersinin Ders Programındaki Yeri

Hidrolik dersi 4 yıllık lisans eğitiminin 3 üncü sınıf ilk yarıyılında 4 saat teorik 2 saat uygulama olmak üzere 6 ders saati, 5 kredilik ders olarak yer almaktadır. Bir önceki yarıyılda verilen Akışkanlar Mekaniği (3+0) dersinin devamı niteliğinde olup Akışkanlar Mekaniği dersinde anlatılan konularla ilgili laboratuar uygulamaları da Hidrolik dersinde gerçekleştirilmektedir.

Hidrolik Laboratuarında Mevcut Aletler

Yaklaşık 500 m2 lik kapalı bir alana sahip İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuarında lisans ve lisansüstü dersleri kapsamında yararlanılan 35 deney düzeneği bulunmaktadır.

Deney aletlerinin büyük çoğunluğu ya şebekeden beslenen suyla ya da kendilerine ait ve deney düzeneğinin altında yer alan bağımsız hazneden pompa yardımıyla beslenmektedir. Son zamanlarda laboratuar binasının dışında inşa edilen su deposu-terfi sistemi ile de yeni tamamlanan 1/100 ölçekli Çine Barajı Basamaklı Dolusavak Modeli ve diğer fiziksel modellere su temin edilmektedir.

Şekil 1’de krokisi ve Şekil 2 ‘de bazı fotoğrafları verilen laboratuarda mevcut deney düzeneklerinin yaklaşık 2/3 lik kısmı yerli sanayi sitelerinde imal ettirilmiş olup geriye kalan 1/3 lik kısmı İngiliz kredisi kapsamında gelen aletlerdir.

Lisansüstü çalışmalar kapsamında kapalı alanda inşa edilen fiziksel modellere ilave olarak, bina dışında İnşaat Mühendisliği Araştırma Grubu öğrencilerinin bilfiil katkılarıyla Dehliz Regülatörünün 1/10 ölçekli fiziksel modelinin inşa edilmesi öngörülmüş olup çalışmalar devam etmektedir.

Lisans Düzeyinde Yapılan Deneyler

Teorik bilgilerin pekiştirilmesi ve teoriyle uygulama arasındaki uyum mertebesinin gösterilmesi amacıyla öğrencilere yaptırılan deneyler 12 haftaya yayılmaktadır. Şubedeki öğrenci sayısına bağlı olarak 4-5 kişiden oluşan grupların her biri belirlenen 12 deneyi rotasyon şeklindeki sırayla yapmaktadır.

Yapılan deneyler ve amaçlanan hedef aşağıda anlatılmaktadır:

Reynolds Deneyi. Laminer ve türbülanslı akımların gözlenmesi, Reynolds sayısının değerine bağlı olarak verilen teorik bilgilerin uygulamayla kontrolü.

İmpuls-Momentum Deneyi. Suyun eğrisel bir kanada yaptığı etki kuvvetinin ölçülmesi ve impuls-momentum denkleminin uygulamasıyla elde edilen etki kuvvetinin teorik ifadesi ile karşılaştırılması.

Vorteks Deneyi. Çevrintili ve çevrintisiz akımların gözlenmesi; serbest çevri ve zorlanmış çevri bölgelerinde deneysel olarak belirlenen su yüzeyi ve hız profillerinin teorik bağıntılarla elde edilenler ile karşılaştırılması.

Sürekli Enerji Kaybı. Sabit çaplı bir borunun aralarında belirli bir uzaklık olan iki kesiti arasında oluşan sürekli enerji kayıplarının ve sürtünme katsayısının deneysel olarak belirlenip konuyla ilgili teorik bilgiler ışığında irdelenmesi, Pitot borusunun kullanımı.

Yerel Enerji Kaybı. Bağlantı elemanlarında oluşan yerel enerji kayıplarının deneysel etüdü amacıyla biri vana ve dirseklerle donatılmış, diğeri enkesit değişimleri (daralma-genişleme) ve dirseklerle donatılmış iki deney düzeneği mevcut olup deneysel olarak belirlenen yerel yük kayıp katsayıları teorik değerlerle karşılaştırılarak yorumlanmaktadır.

İki Hazne Arasında Akış. Vana ve dirseklerle donatılmış bir boru vasıtasıyla bağlantılı iki hazne arasındaki akımda oluşan sürekli ve yerel enerji kayıplarının deneysel araştırılması ve ölçülen değerlerin teorik bilgilerle karşılaştırılması.

Sifon Deneyi. Değişik çaplara sahip olan sifonlarda hem sürekli ve yerel enerji kayıplarının hem de tepe noktasında oluşan negatif basıncın ölçülmesi ve deneysel bulguların teoriyle karşılaştırılması.

Orifis ve Lülelerden Akış. Değişik geometriye sahip orifis ve lülelerdeki akışın deneysel etüdü ve böylece belirlenen debi katsayıları değerlerinin teorik değerlerle karşılaştırılması.

Şekil 1. Hidrolik Laboratuarındaki Deney Aletlerinin Yerleşim Krokisi

Üniversal Pompa Deney Düzeneği. (H,Q) pompa karakteristik eğrisinin ve verim-debi eğrisinin deneysel olarak belirlenmesi ve teorik bilgiler ışığında yorumlanması.

Açık Kanalda Dolusavak Üzerinde Akım. Değişik debilerde dolusavak gerisinde oluşan kabarma eğrisinin belirlenmesi, nehir ve sel rejimlerinde, ayrıca hidrolik sıçrama öncesinde ve sonrasında oluşan su derinliklerinin ölçülmesi ve teorik bilgiler ışığında irdelenmesi.

Açık Kanalda Enkesit Değişimleri. Değişik debilerde ve de farklı mansap şartlarında eşik ve daralma ile oluşturulan enkesit değişimlerinin su yüzeyi profiline etkisinin deneysel incelenmesi. Değişik enkesitlerde ölçülen derinlik ve diğer akış parametrelerinin, hidrolik sıçrama eşlenik derinlikleri ve enerji kaybının teorik bilgiler ışığında irdelenmesi.

Permeabilite Haznesi. Gözenekli ortamda akışın ve Darcy kanunundaki permeabilite katsayısının deneysel olarak incelenip hendeğe akışın araştırılması, varsayımlar yapılarak elde edilmiş olan formüllerin irdelenmesi.

Hidrolojik Çevrim. Belirli bir sürede ve belirli bir şiddette oluşturulan yağış sonrası akışın ve birim hidrografın deneysel incelenmesi; ayrıca bir ve/veya iki kuyuya oluşturulan akımda alçalma eğrisinin ve permeabilite katsayısının araştırılması.

Laboratuar çalışmalarının 12 haftadan daha uzun bir süreye yayılıp daha fazla deney yapma olasılığının oluşması durumunda; değişik geometriye sahip savak debi katsayılarının belirlenmesi, venturimetre, türbin seti ve pompaların seri/paralel bağlanması,... gibi deney düzeneklerinden bir veya birkaçı programa alınabilmektedir.

Lisansüstü Eğitimde Yapılabilen Deneyler

Computational Hydraulics, Hydraulic Physical Models, Serbest Yüzeyli Değişken Akımlar, Unsteady Flows ...vb. dersler kapsamında gerçekleştirilen laboratuar çalışmalarında

- Su darbesi

- Kütle halindeki salınımlar

- Kanalizasyon sistemi modeli

- Taşkın dalgalarının açık kanalda yayılması

- Dolusavak modeli

- Basamaklı kanallar

- Bağlama modeli

- Katı madde taşınımı

olayları deneysel olarak incelenmekte ve bulgular teorik bilgiler ışığında irdelenmektedir.

Şu anda iki yüksek lisans tezi ve bir doktora tezi laboratuarda deneysel çalışmalara dayalı olarak yürütülmekte olup bir doktora tezi ve iki yüksek lisans tezi çalışmasının da laboratuarda inşa edilecek bir fiziksel model üzerinde ve mevcut deney düzenekleri kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Şekil 2. Hidrolik Laboratuarından bazı görüntüler

Şekil 2 (devam). Hidrolik Laboratuarından bazı görüntüler

TEKNİK İNGİLİZCE DERSLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde, 1999-2000 Akademik yılında yürürlüğe giren; İngilizce Hazırlık Sınıfından sonra ‘İngilizce Destekli Türkçe Eğitim’ şeklindeki yeni eğitim planında Teknik İngilizce I (3+0) dersi 1. yarıyılda yeralmakta, Teknik İngilizce II (3+0) ise 2. yarıyıl zorunlu derslerinden birini oluşturmaktadır. Daha sonraki yıllarda ise Engineering Dynamics (3+0) ve Computing Methods in Engineering (3+0) zorunlu dersleri ile 4 adet seçmeli (2+0) İngilizce ders verilmektedir.

Bu derslerin 1. sınıfta verilmesi nedeniyle, bu dersleri alan öğrencilerin henüz meslek derslerindeki konuları ayrıntılarıyla öğrenmemiş oldukları göz önüne alınarak, hazırlanan ders notlarındaki konular aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Metinlerde geçen teknik ve ilginç kelime ve deyimlerin Türkçe karşılıkları ilgili sayfada verilmektedir.

Teknik İngilizce I Konuları

Bu ders için hazırlanan ders kitabında İnşaat Mühendisliği meslek derslerine temel oluşturan Aritmetik, Geometri ve Fizik bilimlerine ait terim ve deyimlerin kazandırılması amaçlanmış ayrıca iş ve referans mektuplarına ait örnekler eklenmiştir. Kitaptaki 16 konu aşağıdaki başlıklarla yeralmaktadır:

- Numbers and Functions

- Graphs and Curves

- The Derivative

- Exponents, Logarithms and Convergent Series

- Lines, Angles and Triangles, Circles

- Parallelograms, Trapezoids, Medians and Midpoints

- Locus

- Inequalities and Indirect Reasoning

- Extending Plane Geometry into Solid Geometry

- The General Laws of Motion

- Friction, Torques, Equilibrium of Rigid Bodies

- Circular Motion

- Work, Energy, Power

- Linear and Angular Momentum

- Vibrational Motion

- Letters

Teknik İngilizce II Konuları

Bu ders için hazırlanan ders kitabında anlaşılabilir veya kolayca açıklanabilen metinler seçilerek, mesleki derslerle ilgili terim ve deyimlerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Kitaptaki 13 konu aşağıdaki başlıklarla yeralmaktadır:

- Elastic Properties of Materials

- Properties of Fluids

- The Mechanics of Nonviscous Fluids

- Fluid Mechanics – Hydraulics and Hydrology

- Water Resources Engineering

- Site Investigations

- Foundation Engineering

- Properties of Cement

- Concrete Properties and Use of Admixtures

- Soil Mechanics

- Earthquakes – Seismic Stability

- Construction Equipments

- Transportation Economics

Teknik İngilizce dersleri kapsamında öğrencilerin kelime ezberlemesi değil, verilen ifadeleri anlayabilmeleri ve anlatmak istediklerini de ifade edebilmeleri amaçlandığından

Ek-1 ve Ek-2 de verilen soru örneklerinden de görülebileceği gibi sınavlar % 60 oranında İngilizce, % 40 oranında da Türkçe cümlelerden oluşmaktadır.

ÖNERİLER

Mühendislik Eğitiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen laboratuar çalışmaları hayati bir öneme haiz olup, örneğin İnşaat Mühendisliği Bölümünde bu çalışmaların Hidrolik, Zemin, Yapı ve Ulaştırma derslerinde ayrı ayrı yapılması yerine birkaç yarıyıla yayılan ‘Laboratuar Uygulamaları’ dersi kapsamında birleştirilmiş olarak yapılması, 2-3 kişiyi aşmayan küçük deney grupları oluşturulması olanağını sağlayacağından daha verimli olabileceği düşünülebilir.

Yabacı dil bilgisinin ve özellikle İngilizce’nin bir mühendis için tartışılmaz önemi ve gerekliliği göz önüne alınarak; İngilizce destekli Türkçe eğitim modelini benimseyen bölümlerin Teknik İngilizce için bir çerçeve programı oluşturmaları önerilebilir. Ayrıca İngilizce verilen derslerin saatlerinin toplam ders saatlerine oranı %11 mertebesinde olup bu oranın yeterli olup olmadığı da tartışılmaya değer bir husustur.

KAYNAKLAR

- Güney M.Ş., 2000. “Hidrolik Laboratuar Uygulamaları (Genişletilmiş 2. Baskı)”, DEÜ Müh. Fak. Basım Ünitesi, İzmir, 84 s.

- Güney M.Ş., 2003. “Teknik İngilizce I (Genişletilmiş 2. Baskı)”, DEÜ Müh. Fak. Basım Ünitesi, İzmir, 151s.

- Güney M.Ş., 2004. “Teknik İngilizce II (Genişletilmiş 2. Baskı)”, DEÜ Müh. Fak. Basım Ünitesi, İzmir, 180s.

Ek-1                                                B

# Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY				14.01.2004

## TEKNİK İNGİLİZCE –I    DÖNEM  SINAVI     -   Süre : 100 dakika

İsim:	                        				No:

A– Aşağıdaki cümlelerin Türkçe karşılıklarını veriniz. ( 12 x 5 = 60 p )

- It is customary to call the first number the x-coordinate of the point.

- These points define the circle whose center is (1,2) and whose radius has length 3.

- In this case, the right derivative and the left derivative exist and they are equal.

- The proof of this property is an immediate consequence of the rule stated above.

- Parallel lines lie in the same plane and do not intersect however far they are extended.

- The area of this combination figure is obtained by adding its separate areas.

- These measurements must be compared and interpreted in some ways.

- The reflecting telescope circumvented the distortions inherent in lenses.

- This equation is valid as long as the acceleration has the same direction and magnitude.

- As anticipated, according to basic concepts the work done by frictional forces is negative.

- The oscillations steadily decrease in amplitude until they are negligibly small.

12. They have significant experience and accomplishments in capacity development projects.

B – Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını veriniz. ( 8 x 5 = 40 p )

- Eğim ve noktası bilinen bir doğrunun denklemi belirlenebilir.

- cos x’ in türevini hesaplamak için aynı şekilde işlem yapılabilir.

- Bir dik açı  bir dar açıdan büyük fakat  bir geniş açıdan küçüktür.

- Tüm ölçümler hem rasgele(gelişigüzel) hem de sistematik hatalar içermektedirler.

- Eğer iki kuvvet eşit büyüklükte fakat ters doğrultudaysa bileşke kuvvet sıfıra eşittir.

- Toplamı sabit kalacak şekilde enerji bir şekilden diğerine dönüşebilir.

- Bir cismin açısal momentumundaki değişim momentle yakından ilgilidir.

- Zorlanmış titreşimlerde bu tür kayıpların üstesinden gelmek için sisteme enerji verilir.

Ek-2                                                      A

# Prof. Dr. M. Şükrü GÜNEY				11.06.2003

## TEKNİK İNGİLİZCE –II    DÖNEM  SINAVI   -   Süre : 100 dakika

İsim:	                        				No:

A– Aşağıdaki cümlelerin Türkçe karşılıklarını veriniz. ( 12 x 5 = 60 p )

1. The shear modulus is between one third and one half of Young’s modulus for the material.

2.  Specific weight represents the force exerted by gravity on a unit volume of fluid.

3. Some solids are plastic and, their deformation continues as long as a load is applied.

4. After many cycles of applying and removing a load, their strength gradually diminishes.

5.  A given mass of liquid always occupies the same volume though its shape may change.

- Such a distribution system requires a reservoir at a sufficient elevation above the city.

- If a continuous appraisal of the data is done, vital information will not be overlooked.

- Foundation design and methods of construction are affected by the water table fluctuations.

- In this phenomenon, the pore structure and crack configuration are determining factors.

- Concrete may be protected by ensuring a sufficient degree of impermeability.

- The leasing alternative is a way of having it without having to make the initial investment.

- All standard aspects of urban travel demand analysis are explicitly and consistently formulated.

B – Aşağıdaki cümlelerin İngilizce karşılıklarını veriniz. ( 8 x 5 = 40 p )

1.  Bu aralıkta, çekme gerilmesi şekil değişikliği ile doğrusal olarak artmaktadır.

2.  Yukarıda verilen bu temel denklem süreklilik denklemi olarak adlandırılmaktadır.

3.  Bir akışkan içinde batmış veya yüzen bir cisim kaldırma kuvvetine maruz kalır.

4.  Hidroloji yeryüzünün doğal sularının oluşumu ve dağılımını inceler.

5.  Bu istinat duvarının kaymaya ve devrilmeye karşı güvenlik katsayıları hesaplanmalıdır.

6. Bu maddeler arasındaki tepkime,eğer yeterince su mevcutsa,betonun genleşmesine neden olur

7. İyi bir koruyucu bakım programı onarım faturalarında büyük bir tasarruf sağlayabilir.

8. Yöneticiler ekonomistlerden daha yoğun deneyime fakat daha dar bilgiye sahiptirler.